| ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности |
| --- |
| № п/п | ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 1 | Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи. |
| 2 | Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием. |
| 3 | Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов. |
| 4 | Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня. |
| 5 | Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др. |
| 6 | Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе должны содержаться в исправном и постоянной готовности. |
| 7 | Ежегодно, перед началом отопительного сезона производите очистку дымоходов от сажи. |
| 8 | Монтажные работы по устройству дымоходов поручайте специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
| 9 | Не производите розжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. |
| 10 | При сильном запахе газа в помещении не включайте и не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
| 11 | При обнаружении неисправности в элетрощитках, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности. |
| 12 | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями. |
| 13 | Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. |
| 14 | Приобретайте огнетушитель, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. |
| 15 | Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией. |
| 16 | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. |
| 17 | Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами. |
| ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! |